工程量统计表

工程名称：**

| 序号 | 项目名称 | 规型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110PVC管 |  | m | 848.61 |  |
| 2 | 75PVC管 |  | m | 1.41 |  |
| 3 | 路面机械切缝 |  | m | 843.3 |  |
| 4 | 路面破碎（人工） |  | ㎡ | 295.60 |  |
| 5 | 拆除路面弃置12cm |  | m³ | 44.48 |  |
| 6 | 土方开挖（人工开挖） |  | m³ | 119.53 |  |
| 7 | 余土弃置（运距1.5㎞外） |  | m³ | 198.99 |  |
| 8 | φ500塑料检查井 |  | 个 | 15 |  |
| 9 | φ500塑料沉泥井 |  | 个 | 2 |  |
| 9 | C25路面恢复（15cm) |  | ㎡ | 387.26 |  |
| 10 | 土方开挖（机械开挖） |  | m³ | 41.74 |  |
| 11 | 200PE管 |  | m | 378.04 |  |
| 12 | 化粪池 | 2.85*1.60*1.30 | 个 | 1 |  |
| 13 | 粗砂垫层10cm |  | m³ | 21.74 |  |
| 14 | 粗砂包管 |  | m³ | 53.89 |  |
| 15 | 铸铁井盖 |  | 个 | 17 |  |
| 16 | 315小井（混） | 0.8*0.8*0.6 | 个 | 22 |  |
| 17 | 315小井（铁） | 0.8*0.8*0.6 | 个 | 1 |  |
| 18 | 碎石垫层（10cm） |  | m³ | 37.06 |  |
| 19 | MU20混凝土普通砖 |  | m³ | 4.73 |  |
| 20 | 化粪池承压盖板钢筋 |  | kg | 66.78 |  |